## ③電気工事
電気工事設置届出書
Ver. 2023.4.1
管理No.
搬入開始日の 1 ヵ月前までにご提出願います
[12 empty] | 20 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 提出
| 愛知国際会議展示場株式会社 宛て | [5 empty] | 申込者 | 社名・団体名
担当者名
催物名
施工業者 |  | 所在地
|  | 会社名 | [11 empty] | 連絡先
|  | 施工管理士 |  | 資格番号 |  |  |  |  | 講習番号 | [5 empty] | 氏名
|  | 工事監督者 |  | 資格番号 |  |  |  |  | 講習番号 | [5 empty] | 氏名
電気設備種別 |  |  |  | 電灯 |  | 動力 |  | その他
施工場所 |  |  | 設備負荷容量 （kVA） | [8 empty] | 絶縁抵抗測定希望日時 （複数回希望の場合は詳細を提出） | [6 empty] | 備考
|  |  | 電灯 |  | 動力 |  | 異電圧負荷 |  |  | 合計
| ホールA | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールB | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールC | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールD | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールE | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールF | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| 多目的利用地A | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
| 多目的利用地B | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[10 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[10 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[10 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[10 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
合計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 電力 展示ホール 1kWhにつき36円
注意事項 |  | （必ず以下及び「施設利用方法」第2章-8.電気工事の内容を確認のうえ、施工会社に周知してください）
1. 図面と絶縁表を必ず添付してください。図面上には配線経路と負荷容量を記載してください。
2. ホール四隅に既設の仮設電源盤のみ利用する場合は備考に「仮設」と入力の上、絶縁表の提出は不要です。
3. 絶縁抵抗測定を必ず会場の担当者と一緒に行ってください。
4. 安全のため、施工時は保護具（ヘルメット、安全帯等）を必ず着用し、作業前に検電確認を必ず行ってください。
5. 搬入開始日1週間前までに確認ができなかった場合、工事の許可はいたしかねます。
受付欄
電気主任技術者 |  |  | 施設管理部 | [9 empty] | 運営部長 |  |  |  | 運営担当
3

## Aホール電灯
Ａホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS6-2 6Ｃ-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ101-11 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 4-Ｌ101-12 | L-72 | 400Ａ
| ① | 4-Ｌ101-13 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ101-14 | L-74 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ101-21 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ101-22 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 4-Ｌ101-23 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ101-24 | L-64 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ101-31 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ② | 4-Ｌ101-32 | L-52 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ101-33 | L-53 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ101-34 | L-54 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ101-41 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ101-42 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ101-43 | L-43 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ101-44 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-1 6Ｃ-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ102-11 | L-78 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ③ | 4-Ｌ102-12 | L-77 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ102-13 | L-76 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ102-14 | L-75 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ102-21 | L-68 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ102-22 | L-67 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ102-23 | L-66 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ102-24 | L-65 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ102-31 | L-58 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 4-Ｌ102-32 | L-57 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ102-33 | L-56 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ102-34 | L-55 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ102-41 | L-48 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ102-42 | L-47 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ102-43 | L-46 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ102-44 | L-45 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-3 6Ｃ-3 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ103-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑤ | 4-Ｌ103-12 | L-2 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ103-13 | L-3 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ103-14 | L-4 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ103-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ103-22 | L-12 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ103-23 | L-13 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ103-24 | L-14 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ103-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑥ | 4-Ｌ103-32 | L-22 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ103-33 | L-23 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ103-34 | L-24 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ103-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ103-42 | L-32 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ103-43 | L-33 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ103-44 | L-34 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-4 6Ｃ-4 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ104-11 | L-8 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑦ | 4-Ｌ104-12 | L-7 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ104-13 | L-6 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ104-14 | L-5 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ104-21 | L-18 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ104-22 | L-17 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ104-23 | L-16 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ104-24 | L-15 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ104-31 | L-28 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 4-Ｌ104-32 | L-27 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ104-33 | L-26 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ104-34 | L-25 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ104-41 | L-38 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ104-42 | L-37 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ104-43 | L-36 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ104-44 | L-35 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Aホール動力
Ａホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS6-2 6Ｃ-1 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ101-11 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ① | 4-Ｍ101-12 | P-72 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ101-13 | P-73 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ101-14 | P-74 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ101-21 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ101-22 | P-62 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ101-23 | P-63 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ101-24 | P-64 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ101-31 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ② | 4-Ｍ101-32 | P-52 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ101-33 | P-53 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ101-34 | P-54 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ101-41 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ101-42 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ101-43 | P-43 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ101-44 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-1 6Ｃ-2 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ102-11 | P-78 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ③ | 4-Ｍ102-12 | P-77 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ102-13 | P-76 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ102-14 | P-75 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ102-21 | P-68 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ102-22 | P-67 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ102-23 | P-66 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ102-24 | P-65 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ102-31 | P-58 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 4-Ｍ102-32 | P-57 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ102-33 | P-56 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ102-34 | P-55 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ102-41 | P-48 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ102-42 | P-47 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ102-43 | P-46 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ102-44 | P-45 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-3 6Ｃ-3 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ103-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑤ | 4-Ｍ103-12 | P-2 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ103-13 | P-3 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ103-14 | P-4 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ103-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ103-22 | P-12 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ103-23 | P-13 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ103-24 | P-14 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ103-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑥ | 4-Ｍ103-32 | P-22 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ103-33 | P-23 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ103-34 | P-24 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ103-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ103-42 | P-32 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ103-43 | P-33 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ103-44 | P-34 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-4 6Ｃ-4 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ104-11 | P-8 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑦ | 4-Ｍ104-12 | P-7 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ104-13 | P-6 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ104-14 | P-5 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ104-21 | P-18 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ104-22 | P-17 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ104-23 | P-16 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ104-24 | P-15 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ104-31 | P-28 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 4-Ｍ104-32 | P-27 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ104-33 | P-26 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ104-34 | P-25 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ104-41 | P-38 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ104-42 | P-37 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ104-43 | P-36 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ104-44 | P-35 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Bホール電灯
Bホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS1-3 1A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 1-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 1-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 1-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-2 1B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 1-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 1-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-4 1A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 1-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 1-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 1-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-1 1B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 1-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 1-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Bホール動力
Bホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS1-3 | 1-Ｍ101-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1A-1 | 1-Ｍ101-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ101-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ101-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ101-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 1-Ｍ101-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-2 | 1-Ｍ102-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1B-1 | 1-Ｍ102-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ102-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ102-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ102-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-4 | 1-Ｍ103-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1A-2 | 1-Ｍ103-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ103-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ103-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ103-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 1-Ｍ103-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-1 | 1-Ｍ104-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1B-2 | 1-Ｍ104-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ104-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ104-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ104-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Cホール電灯
Cホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS2-3 2A-1 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-2 2B-1 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 2-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-4 2A-2 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-1 2B-2 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 2-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Cホール動力
Cホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS2-3 2A-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ101-11 | P-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ101-12 | P-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｍ101-13 | P-04 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ101-21 | P-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ101-22 | P-95 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ101-23 | P-94 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ101-31 | P-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ101-32 | P-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ101-33 | P-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ101-41 | P-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ101-42 | P-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｍ101-43 | P-74 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ101-51 | P-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ101-52 | P-65 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ101-53 | P-64 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ101-61 | P-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ101-62 | P-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ101-63 | P-54 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-2 2B-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ102-11 | P-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ102-12 | P-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｍ102-13 | P-4 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ102-21 | P-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ102-22 | P-15 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ102-23 | P-14 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ102-31 | P-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ102-32 | P-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ102-33 | P-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ④ | 2-Ｍ102-41 | P-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ102-42 | P-35 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ102-43 | P-34 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ102-51 | P-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ102-52 | P-45 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ102-53 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-4 2A-2 187.5KV |  | 2-Ｍ103-11 | P-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ103-12 | P-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｍ103-13 | P-03 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ103-21 | P-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ103-22 | P-92 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ103-23 | P-93 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ103-31 | P-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ103-32 | P-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ103-33 | P-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ103-41 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ103-42 | P-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｍ103-43 | P-73 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ103-51 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ103-52 | P-62 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ103-53 | P-63 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ103-61 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ103-62 | P-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ103-63 | P-53 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-1 2B-2 187.5KVA |  | 2-Ｍ104-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ104-12 | P-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｍ104-13 | P-3 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ104-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ104-22 | P-12 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ104-23 | P-13 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ104-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ104-32 | P-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ104-33 | P-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ⑧ | 2-Ｍ104-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ104-42 | P-32 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ104-43 | P-33 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ104-51 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ104-52 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ104-53 | P-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Dホール電灯
Dホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS3-3 3A-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ201-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｌ201-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ201-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ201-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ201-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ201-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ201-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ201-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｌ201-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ201-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ201-52 | L-65 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ201-53 | L-64 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ201-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ201-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-2 3B-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ202-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ202-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｌ202-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ202-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ202-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ202-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ202-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ202-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ202-33 | L-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ202-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 2-Ｌ202-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ202-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ202-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ202-52 | L-45 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ202-53 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-4 3A-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ203-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｌ203-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ203-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ203-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ203-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ203-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ203-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ203-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｌ203-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ203-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ203-52 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ203-53 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ203-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ203-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-1 3B-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ204-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ204-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｌ204-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ204-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ204-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ204-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ204-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ204-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ204-33 | L-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ204-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 2-Ｌ204-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ204-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ204-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ204-52 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ204-53 | L-43 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Dホール動力
Dホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS3-3 3A-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ105-11 | P-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ105-12 | P-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｍ105-13 | P-04 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ105-21 | P-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ105-22 | P-95 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ105-23 | P-94 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ105-31 | P-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ105-32 | P-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ105-33 | P-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ105-41 | P-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ105-42 | P-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｍ105-43 | P-74 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ105-51 | P-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ105-52 | P-65 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ105-53 | P-64 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ105-61 | P-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ105-62 | P-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ105-63 | P-54 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-2 3B-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ106-11 | P-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ106-12 | P-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｍ106-13 | P-4 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ106-21 | P-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ106-22 | P-15 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ106-23 | P-14 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ106-31 | P-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ106-32 | P-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ106-33 | P-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ④ | 2-Ｍ106-41 | P-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ106-42 | P-35 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ106-43 | P-34 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ106-51 | P-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ106-52 | P-45 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ106-53 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-4 3A-2 187.5KV |  | 2-Ｍ107-11 | P-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ107-12 | P-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｍ107-13 | P-03 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ107-21 | P-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ107-22 | P-92 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ107-23 | P-93 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ107-31 | P-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ107-32 | P-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ107-33 | P-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ107-41 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ108742 | P-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｍ107-43 | P-73 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ107-51 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ107-52 | P-62 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ107-53 | P-63 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ107-61 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ107-62 | P-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ107-63 | P-53 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-1 3B-2 187.5KVA |  | 2-Ｍ108-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ108-12 | P-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｍ108-13 | P-3 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ108-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ108-22 | P-12 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ108-23 | P-13 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ108-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ108-32 | P-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ108-33 | P-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ⑧ | 2-Ｍ108-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ108-42 | P-32 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ108-43 | P-33 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ108-51 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ108-52 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ108-53 | P-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Eホール電灯
Eホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS4-3 4A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 3-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 3-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-2 4B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 3-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 3-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-4 4A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 3-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 3-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-1 4B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 3-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 3-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Eホール動力
Eホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS4-3 | 3-Ｍ101-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4A-1 | 3-Ｍ101-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ101-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ101-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ101-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ101-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-2 | 3-Ｍ102-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4B-1 | 3-Ｍ102-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ102-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ102-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ102-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-4 | 3-Ｍ103-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4A-2 | 3-Ｍ103-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ103-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ103-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ103-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ103-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-1 | 3-Ｍ104-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4B-2 | 3-Ｍ104-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ104-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ104-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ104-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Fホール電灯
Fホール電灯 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS5-3 5A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ201-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 3-Ｌ201-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ201-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ201-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ201-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ201-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ201-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ201-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 3-Ｌ201-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ201-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ201-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ201-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ201-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ201-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-2 5B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ202-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ202-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 3-Ｌ202-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ202-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ202-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ202-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ202-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ202-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ202-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ202-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 3-Ｌ202-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ202-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ202-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ202-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ202-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-4 5A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ203-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 3-Ｌ203-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ203-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ203-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ203-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ203-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ203-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ203-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 3-Ｌ203-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ203-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ203-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ203-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ203-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ203-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-1 5B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ204-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ204-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 3-Ｌ204-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ204-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ204-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ204-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ204-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ204-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ204-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ204-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 3-Ｌ204-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ204-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ204-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ204-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ204-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0

## Fホール動力
Fホール動力 |  | Ver. 2023.4.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS5-3 | 3-Ｍ105-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5A-1 | 3-Ｍ105-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ105-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ105-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ105-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ105-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-2 | 3-Ｍ106-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5B-1 | 3-Ｍ106-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ106-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ106-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ106-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-4 | 3-Ｍ107-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5A-2 | 3-Ｍ107-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ107-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ107-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ107-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ107-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-1 | 3-Ｍ108-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5B-2 | 3-Ｍ108-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ108-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ108-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ108-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0