## 【改訂案】③電気工事
電気工事設置届出書
Ver. 2025.10.1
管理No.
搬入開始日の 1 ヵ月前までにご提出願います
[12 empty] | 20 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 提出
| 愛知国際会議展示場株式会社 宛て | [6 empty] | 申込者 | 社名・団体名
担当者名
催物名
施工 業者 |  | 所在地
会社名
|  | 工事監督者※6 |  |  |  | 資格名 |  |  |  | 資格番号 |  |  |  |  | 連絡先
|  | 当日責任者※7 |  |  |  | 資格名 |  | - |  | 資格番号 |  | - |  |  | 連絡先
電気設備種別 |  |  |  |  | 電灯 |  | 動力 |  | その他
施工場所 |  |  |  | 設備負荷容量 （kVA） | [7 empty] | 絶縁抵抗測定希望日時 （複数回希望の場合は時間帯を記載） | [6 empty] | 備考
|  |  |  | 電灯 |  | 動力 |  | 異電圧負荷 |  | 合計
| ホールA | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールB | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールC | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールD | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールE | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| ホールF | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| 多目的利用地A | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
| 多目的利用地B | [8 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
[10 empty] | 0 |  |  | 月 |  | 日 |  | ：
[13 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 電力 展示ホール 1kWhにつき36円
注意事項 |  |  | （必ず以下及び「施設利用方法」第2章-8.電気工事の内容を確認のうえ、施工会社に周知してください）
1. 図面と絶縁表を必ず添付してください。図面上には配線経路と負荷容量を記載してください。
2. 絶縁抵抗測定（線間・対地測定）は有資格者が必ず実施し、絶縁表に測定値をご記入の上、当日責任者の確認のサイン
して頂き提出をしてください。「2025年10月1日 絶縁抵抗測定ルールについて」をご参照ください。
3. 安全のため、施工時は保護具（ヘルメット、絶縁手袋等）を必ず着用し、作業前に検電器にて確認を必ず行ってください。
4. 搬入開始日1週間前までに確認ができなかった場合、工事の許可はいたしかねます。
5. 工事監督者は、電気主任技術者・電気施工管理技士・第１種電気工事士・認定電気工事従事者の内、
いずれかの有資格者で選任し、資格証を携帯してください。
6. 工事監督者と現場責任者が同一の場合は、当日責任者の記入は必要ありません。
7. 当日責任者及び現場作業者については、工事監督者の指揮の下、法令を遵守して作業してください。
8. 有資格作業時には資格証を携帯して下さい。資格証不携帯の際は作業中止指示となる場合もありますのでご注意ください。
9. 虚偽の報告やセルフメガーチェックを実施していない等の事実が発覚した場合は、すべての責任を負っていただきます。
受付欄
電気主任技術者 |  |  |  | 施設管理部 | [8 empty] | 運営部長 |  |  |  | 運営担当
3

## Aホール電灯
Ａホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS6-2 6Ｃ-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ101-11 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 4-Ｌ101-12 | L-72 | 400Ａ
| ① | 4-Ｌ101-13 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ101-14 | L-74 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ101-21 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ101-22 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 4-Ｌ101-23 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ101-24 | L-64 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ101-31 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ② | 4-Ｌ101-32 | L-52 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ101-33 | L-53 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ101-34 | L-54 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ101-41 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ101-42 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ101-43 | L-43 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ101-44 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-1 6Ｃ-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ102-11 | L-78 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ③ | 4-Ｌ102-12 | L-77 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ102-13 | L-76 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ102-14 | L-75 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ102-21 | L-68 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ102-22 | L-67 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ102-23 | L-66 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ102-24 | L-65 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ102-31 | L-58 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 4-Ｌ102-32 | L-57 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ102-33 | L-56 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ102-34 | L-55 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ102-41 | L-48 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ102-42 | L-47 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ102-43 | L-46 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ102-44 | L-45 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-3 6Ｃ-3 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ103-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑤ | 4-Ｌ103-12 | L-2 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ103-13 | L-3 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ103-14 | L-4 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ103-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ103-22 | L-12 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ103-23 | L-13 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ103-24 | L-14 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ103-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑥ | 4-Ｌ103-32 | L-22 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ103-33 | L-23 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ103-34 | L-24 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ103-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ103-42 | L-32 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ103-43 | L-33 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ103-44 | L-34 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-4 6Ｃ-4 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 4-Ｌ104-11 | L-8 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑦ | 4-Ｌ104-12 | L-7 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ104-13 | L-6 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ104-14 | L-5 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ104-21 | L-18 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ104-22 | L-17 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ104-23 | L-16 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ104-24 | L-15 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｌ104-31 | L-28 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 4-Ｌ104-32 | L-27 | 400Ａ
| 電灯 | 4-Ｌ104-33 | L-26 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 4-Ｌ104-34 | L-25 | 400Ａ
| 100/200Ｖ | 4-Ｌ104-41 | L-38 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｌ104-42 | L-37 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 4-Ｌ104-43 | L-36 | 400Ａ
|  | 4-Ｌ104-44 | L-35 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Aホール動力
Ａホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS6-2 6Ｃ-1 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ101-11 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ① | 4-Ｍ101-12 | P-72 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ101-13 | P-73 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ101-14 | P-74 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ101-21 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ101-22 | P-62 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ101-23 | P-63 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ101-24 | P-64 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ101-31 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ② | 4-Ｍ101-32 | P-52 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ101-33 | P-53 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ101-34 | P-54 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ101-41 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ101-42 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ101-43 | P-43 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ101-44 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-1 6Ｃ-2 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ102-11 | P-78 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ③ | 4-Ｍ102-12 | P-77 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ102-13 | P-76 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ102-14 | P-75 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ102-21 | P-68 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ102-22 | P-67 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ102-23 | P-66 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ102-24 | P-65 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ102-31 | P-58 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 4-Ｍ102-32 | P-57 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ102-33 | P-56 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ102-34 | P-55 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ102-41 | P-48 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ102-42 | P-47 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ102-43 | P-46 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ102-44 | P-45 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-3 6Ｃ-3 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ103-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑤ | 4-Ｍ103-12 | P-2 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ103-13 | P-3 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ103-14 | P-4 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ103-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ103-22 | P-12 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ103-23 | P-13 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ103-24 | P-14 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ103-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑥ | 4-Ｍ103-32 | P-22 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ103-33 | P-23 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ103-34 | P-24 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ103-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ103-42 | P-32 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ103-43 | P-33 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ103-44 | P-34 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS6-4 6Ｃ-4 187.5 ＫＶＡ |  | 4-Ｍ104-11 | P-8 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑦ | 4-Ｍ104-12 | P-7 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ104-13 | P-6 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ104-14 | P-5 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ104-21 | P-18 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ104-22 | P-17 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ104-23 | P-16 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ104-24 | P-15 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 4-Ｍ104-31 | P-28 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 4-Ｍ104-32 | P-27 | 400Ａ
| 動力 | 4-Ｍ104-33 | P-26 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 4-Ｍ104-34 | P-25 | 400Ａ
| 200Ｖ | 4-Ｍ104-41 | P-38 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 4-Ｍ104-42 | P-37 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 4-Ｍ104-43 | P-36 | 400Ａ
|  | 4-Ｍ104-44 | P-35 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Bホール電灯
Bホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS1-3 1A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 1-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 1-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 1-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-2 1B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 1-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 1-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-4 1A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 1-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 1-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 1-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS1-1 1B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 1-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 1-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 1-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 1-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 1-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 1-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 1-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 1-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 1-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 1-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 1-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Bホール動力
Bホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS1-3 | 1-Ｍ101-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1A-1 | 1-Ｍ101-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ101-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ101-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ101-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 1-Ｍ101-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-2 | 1-Ｍ102-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1B-1 | 1-Ｍ102-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ102-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ102-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ102-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-4 | 1-Ｍ103-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1A-2 | 1-Ｍ103-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ103-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ103-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ103-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 1-Ｍ103-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS1-1 | 1-Ｍ104-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 1B-2 | 1-Ｍ104-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 1-Ｍ104-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 1-Ｍ104-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 1-Ｍ104-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Cホール電灯
Cホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS2-3 2A-1 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-2 2B-1 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 2-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-4 2A-2 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-1 2B-2 1000Ａ 200 ＫＶＡ イベント盤 |  | 2-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 2-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Cホール動力
Cホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS2-3 2A-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ101-11 | P-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ101-12 | P-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｍ101-13 | P-04 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ101-21 | P-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ101-22 | P-95 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ101-23 | P-94 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ101-31 | P-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ101-32 | P-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ101-33 | P-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ101-41 | P-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ101-42 | P-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｍ101-43 | P-74 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ101-51 | P-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ101-52 | P-65 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ101-53 | P-64 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ101-61 | P-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ101-62 | P-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ101-63 | P-54 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-2 2B-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ102-11 | P-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ102-12 | P-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｍ102-13 | P-4 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ102-21 | P-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ102-22 | P-15 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ102-23 | P-14 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ102-31 | P-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ102-32 | P-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ102-33 | P-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ④ | 2-Ｍ102-41 | P-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ102-42 | P-35 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ102-43 | P-34 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ102-51 | P-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ102-52 | P-45 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ102-53 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-4 2A-2 187.5KV |  | 2-Ｍ103-11 | P-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ103-12 | P-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｍ103-13 | P-03 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ103-21 | P-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ103-22 | P-92 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ103-23 | P-93 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ103-31 | P-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ103-32 | P-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ103-33 | P-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ103-41 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ103-42 | P-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｍ103-43 | P-73 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ103-51 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ103-52 | P-62 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ103-53 | P-63 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ103-61 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ103-62 | P-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ103-63 | P-53 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS2-1 2B-2 187.5KVA |  | 2-Ｍ104-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ104-12 | P-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｍ104-13 | P-3 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ104-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ104-22 | P-12 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ104-23 | P-13 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ104-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ104-32 | P-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ104-33 | P-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ⑧ | 2-Ｍ104-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ104-42 | P-32 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ104-43 | P-33 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ104-51 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ104-52 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ104-53 | P-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Dホール電灯
Dホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS3-3 3A-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ201-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｌ201-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ201-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ201-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ201-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ201-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ201-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ201-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｌ201-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ201-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ201-52 | L-65 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ201-53 | L-64 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ201-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ201-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ201-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-2 3B-1 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ202-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ202-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｌ202-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ202-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ202-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ202-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ202-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ202-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ202-33 | L-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ202-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 2-Ｌ202-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ202-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ202-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ202-52 | L-45 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ202-53 | L-44 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-4 3A-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ203-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｌ203-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ203-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ203-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ203-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ203-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ203-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ203-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｌ203-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ203-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ203-52 | L-62 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ203-53 | L-63 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ203-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ203-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ203-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-1 3B-2 1000Ａ 200ＫＶＡ |  | 2-Ｌ204-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ204-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｌ204-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ204-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ204-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｌ204-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ204-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｌ204-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｌ204-33 | L-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｌ204-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 2-Ｌ204-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 2-Ｌ204-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 2-Ｌ204-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｌ204-52 | L-42 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 2-Ｌ204-53 | L-43 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Dホール動力
Dホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS3-3 3A-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ105-11 | P-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ105-12 | P-05 | 400Ａ
| ① | 2-Ｍ105-13 | P-04 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ105-21 | P-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ105-22 | P-95 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ105-23 | P-94 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ105-31 | P-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ105-32 | P-85 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ105-33 | P-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ105-41 | P-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ105-42 | P-75 | 400Ａ
| ② | 2-Ｍ105-43 | P-74 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ105-51 | P-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ105-52 | P-65 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ105-53 | P-64 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ105-61 | P-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ105-62 | P-55 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ105-63 | P-54 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-2 3B-1 187.5KVA |  | 2-Ｍ106-11 | P-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ106-12 | P-5 | 400Ａ
| ③ | 2-Ｍ106-13 | P-4 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ106-21 | P-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ106-22 | P-15 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ106-23 | P-14 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ106-31 | P-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ106-32 | P-25 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ106-33 | P-24 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ④ | 2-Ｍ106-41 | P-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ106-42 | P-35 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ106-43 | P-34 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ106-51 | P-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ106-52 | P-45 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ106-53 | P-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-4 3A-2 187.5KV |  | 2-Ｍ107-11 | P-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ107-12 | P-02 | 400Ａ
| ⑤ | 2-Ｍ107-13 | P-03 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ107-21 | P-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ107-22 | P-92 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ107-23 | P-93 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ107-31 | P-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ107-32 | P-82 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ107-33 | P-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 2-Ｍ107-41 | P-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ108742 | P-72 | 400Ａ
| ⑥ | 2-Ｍ107-43 | P-73 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ107-51 | P-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ107-52 | P-62 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ107-53 | P-63 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ107-61 | P-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ107-62 | P-52 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ107-63 | P-53 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS3-1 3B-2 187.5KVA |  | 2-Ｍ108-11 | P-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 2-Ｍ108-12 | P-2 | 400Ａ
| ⑦ | 2-Ｍ108-13 | P-3 | 400Ａ
| 動力 | 2-Ｍ108-21 | P-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ108-22 | P-12 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ108-23 | P-13 | 400Ａ
| 500Ａ | 2-Ｍ108-31 | P-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ108-32 | P-22 | 400Ａ
|  | 2-Ｍ108-33 | P-23 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| ⑧ | 2-Ｍ108-41 | P-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 動力 | 2-Ｍ108-42 | P-32 | 400Ａ
| 3Φ3Ｗ | 2-Ｍ108-43 | P-33 | 400Ａ
| 200Ｖ | 2-Ｍ108-51 | P-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 500Ａ | 2-Ｍ108-52 | P-42 | 400Ａ
| 93.7ＫＶＡ | 2-Ｍ108-53 | P-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Eホール電灯
Eホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS4-3 4A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ101-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 3-Ｌ101-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ101-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ101-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ101-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ101-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ101-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ101-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 3-Ｌ101-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ101-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ101-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ101-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ101-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ101-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ101-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-2 4B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ102-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ102-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 3-Ｌ102-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ102-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ102-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ102-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ102-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ102-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ102-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ102-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 3-Ｌ102-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ102-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ102-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ102-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ102-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-4 4A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ103-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 3-Ｌ103-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ103-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ103-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ103-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ103-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ103-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ103-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 3-Ｌ103-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ103-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ103-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ103-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ103-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ103-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ103-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS4-1 4B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ104-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ104-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 3-Ｌ104-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ104-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ104-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ104-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ104-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ104-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ104-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ104-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 3-Ｌ104-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ104-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ104-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ104-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ104-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Eホール動力
Eホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS4-3 | 3-Ｍ101-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4A-1 | 3-Ｍ101-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ101-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ101-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ101-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ101-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-2 | 3-Ｍ102-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4B-1 | 3-Ｍ102-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ102-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ102-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ102-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-4 | 3-Ｍ103-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4A-2 | 3-Ｍ103-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ103-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ103-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ103-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ103-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS4-1 | 3-Ｍ104-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 4B-2 | 3-Ｍ104-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ104-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ104-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ104-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Fホール電灯
Fホール電灯 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
EPS5-3 5A-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ201-11 | L-06 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-12 | L-05 | 400Ａ
| ① | 3-Ｌ201-13 | L-04 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ201-21 | L-96 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ201-22 | L-95 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ201-23 | L-94 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ201-31 | L-86 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-32 | L-85 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ201-33 | L-84 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ201-41 | L-76 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-42 | L-75 | 400Ａ
| ② | 3-Ｌ201-43 | L-74 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ201-51 | L-66 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ201-52 | L-65 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ201-53 | L-64 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ201-61 | L-56 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ201-62 | L-55 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ201-63 | L-54 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-2 5B-1 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ202-11 | L-6 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ202-12 | L-5 | 400Ａ
| ③ | 3-Ｌ202-13 | L-4 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ202-21 | L-16 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ202-22 | L-15 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ202-23 | L-14 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ202-31 | L-26 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ202-32 | L-25 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ202-33 | L-24 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ202-41 | L-36 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ④ | 3-Ｌ202-42 | L-35 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ202-43 | L-34 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ202-51 | L-46 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ202-52 | L-45 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ202-53 | L-44 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-4 5A-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ203-11 | L-01 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-12 | L-02 | 400Ａ
| ⑤ | 3-Ｌ203-13 | L-03 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ203-21 | L-91 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ203-22 | L-92 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ203-23 | L-93 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ203-31 | L-81 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-32 | L-82 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ203-33 | L-83 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ203-41 | L-71 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-42 | L-72 | 400Ａ
| ⑥ | 3-Ｌ203-43 | L-73 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ203-51 | L-61 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ203-52 | L-62 | 400Ａ
| 400Ａ | 3-Ｌ203-53 | L-63 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ203-61 | L-51 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ203-62 | L-52 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ203-63 | L-53 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
EPS5-1 5B-2 1000A 162.5 KVA イベント盤 |  | 3-Ｌ204-11 | L-1 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ204-12 | L-2 | 400Ａ
| ⑦ | 3-Ｌ204-13 | L-3 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ204-21 | L-11 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ204-22 | L-12 | 400Ａ
| 500Ａ | 3-Ｌ204-23 | L-13 | 400Ａ
| 100ＫＶＡ | 3-Ｌ204-31 | L-21 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
|  | 3-Ｌ204-32 | L-22 | 400Ａ
|  | 3-Ｌ204-33 | L-23 | 400Ａ
| MCB100A | 仮設電源盤 |  | 75A
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
|  | 3-Ｌ204-41 | L-31 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| ⑧ | 3-Ｌ204-42 | L-32 | 400Ａ
| 電灯 | 3-Ｌ204-43 | L-33 | 400Ａ
| 1Φ3Ｗ | 3-Ｌ204-51 | L-41 | 400Ａ | 400Ａ 80ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｌ204-52 | L-42 | 400Ａ
| 80ＫＶＡ | 3-Ｌ204-53 | L-43 | 400Ａ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## Fホール動力
Fホール動力 |  | Ver. 2025.10.1 | [5 empty] | 催事名 | 0
変圧器容量 | 主開閉器 MCCB ３Ｐ | 回路番号 | ピット番号 | 分岐開閉器 | 最大許容量 | 負荷容量 ＫＶＡ | 絶 縁 抵 抗 値 [Ｍ Ω]
[7 empty] | 接地抵抗 |  |  | 線間抵抗
[7 empty] | Ｒ-Ｅ | Ｓ-Ｅ | Ｔ-Ｅ | Ｒ-Ｓ | Ｓ-Ｔ | Ｔ-Ｒ
250 ＫＶＡ | EPS5-3 | 3-Ｍ105-11 | P-06 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5A-1 | 3-Ｍ105-21 | P-96 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ105-31 | P-86 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ105-41 | P-76 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ105-51 | P-66 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ105-61 | P-56 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-2 | 3-Ｍ106-11 | P-6 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5B-1 | 3-Ｍ106-21 | P-16 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ106-31 | P-26 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ106-41 | P-36 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ106-51 | P-46 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-4 | 3-Ｍ107-11 | P-01 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5A-2 | 3-Ｍ107-21 | P-91 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ107-31 | P-81 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ107-41 | P-71 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ107-51 | P-61 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ | 3-Ｍ107-61 | P-51 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 負 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
| EPS5-1 | 3-Ｍ108-11 | P-1 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 5B-2 | 3-Ｍ108-21 | P-11 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 動力 | 3-Ｍ108-31 | P-21 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 3Φ3Ｗ | 3-Ｍ108-41 | P-31 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 400Ａ | 3-Ｍ108-51 | P-41 | 150Ａ | 25ＫＶＡ
| 62.5ＫＶＡ 荷 設 備 合 計 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 負荷設備 総合計 | 0
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## 【元】多目的利用地
Ver. 2025.10.1
GPS・厨房棟屋外仮設電源接続容量・絶縁管理表
[11 empty] | 提出日 | 月 | 日
三相電源 | [5 empty] | MCB枠のC：盤内コンセント |  |  |  |  | 催事名
高圧盤 |  |  | 手元盤 |  |  |  | 負荷容量〔A〕 |  |  | 絶縁抵抗測定値〔MΩ〕
変台 | 極数 | 送りMCB | 盤名称 | 主MCB | 名称 | MCB | 100ｖ・R | 100V・S | 200V | R | S | T | R-S | Ｓ-Ｔ | T-R
GPS | 三相 200V 50KVA 144A | 動力電源 P-M 3P225A | GPS P-M盤 | 3P 225A | 1 | 3P30/50
[5 empty] | 2 | 3P30/50
[5 empty] | 3 | 3P30/50
[5 empty] | 4 | 3P30/50
[5 empty] | 5 | 3P30/50
[5 empty] | 6 | 3P30/50
[5 empty] | 7 | 3P30/50
[5 empty] | 8 | 3P30/50
[5 empty] | 9 | 3P30/50
[5 empty] | 10 | 3P30/50
[5 empty] | 11 | 3P30/50
[5 empty] | 12 | 3P30/50
|  | 動力電源 P-１ 3P225A | GPS P-１盤 | 3P 225A | 1 | 3P30/50
[5 empty] | 2 | 3P30/50
[5 empty] | 3 | 3P30/50
[5 empty] | 4 | 3P30/50
[5 empty] | 5 | 3P30/50
[5 empty] | 6 | 3P30/50
[5 empty] | 7 | 3P30/50
[5 empty] | 8 | 3P30/50
[5 empty] | 9 | 3P30/50
[5 empty] | 10 | 3P30/50
[5 empty] | 11 | 3P30/50
[5 empty] | 12 | 3P30/50
|  |  | GPS P-２盤 | 3P 225A | 1 | 3P30/50
[5 empty] | 2 | 3P30/50
[5 empty] | 3 | 3P30/50
[5 empty] | 4 | 3P30/50
[5 empty] | 5 | 3P30/50
[5 empty] | 6 | 3P30/50
[5 empty] | 7 | 3P30/50
[5 empty] | 8 | 3P30/50
[5 empty] | 9 | 3P30/50
[5 empty] | 10 | 3P30/50
[5 empty] | 11 | 3P30/50
[5 empty] | 12 | 3P30/50
|  |  | GPS P-３盤 | 3P 225A | 1 | 3P30/50
[5 empty] | 2 | 3P30/50
[5 empty] | 3 | 3P30/50
[5 empty] | 4 | 3P30/50
[5 empty] | 5 | 3P30/50
[5 empty] | 6 | 3P30/50
[5 empty] | 7 | 3P30/50
[5 empty] | 8 | 3P30/50
[5 empty] | 9 | 3P30/50
[5 empty] | 10 | 3P30/50
[5 empty] | 11 | 3P30/50
[5 empty] | 12 | 3P30/50
|  |  | GPS P-４盤 | 3P 225A | 1 | 3P30/50
[5 empty] | 2 | 3P30/50
[5 empty] | 3 | 3P30/50
[5 empty] | 4 | 3P30/50
[5 empty] | 5 | 3P30/50
[5 empty] | 6 | 3P30/50
[5 empty] | 7 | 3P30/50
[5 empty] | 8 | 3P30/50
[5 empty] | 9 | 3P30/50
[5 empty] | 10 | 3P30/50
[5 empty] | 11 | 3P30/50
[5 empty] | 12 | 3P30/50
単相電源
高圧盤 |  |  | 手元盤 |  |  |  | 負荷容量〔A〕 |  |  | 絶縁抵抗測定値〔MΩ〕
変台 | 極数 | 送りMCB | 盤名称 | 主MCB | 名称 | MCB | 100V･R | 100V･S | 200V | R | N | T | R-N | T-N | T-R
GPS | 単相 三線式 | コンセント 幹線 3P100A 16KVA | GPS LC-1盤 | 3P40/50 | コンセント 1 | 2P20/50・C
[5 empty] | コンセント 2 | 2P20/50・C
|  |  | GPS LC-2盤 | 3P40/50 | コンセント 1 | 2P20/50・C
[5 empty] | コンセント 2 | 2P20/50・C
|  |  | GPS LC-3盤 | 3P40/50 | コンセント 1 | 2P20/50・C
[5 empty] | コンセント 2 | 2P20/50・C
|  |  | GPS LC-4盤 | 3P40/50 | コンセント 1 | 2P20/50・C
[5 empty] | コンセント 2 | 2P20/50・C
厨房棟 50KVA 250A | 単相 三線式 | 屋外分電盤 L1・2 3P100A | 厨房棟屋外 L-1盤 | 3P40/50 | 1 | 3P20/50
[5 empty] | 2 | 3P20/50
|  |  | 厨房棟屋外 L-2盤 | 3P40/50 | 1 | 3P20/50
[5 empty] | 2 | 3P20/50
| 単相 三線式 | 予備 3P150A
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者

## 【改訂案】多目的利用地
Ver. 2025.10.1
GPS・厨房棟屋外 仮設電源接続容量・絶縁管理表
[10 empty] | 提出日 |  | 月 |  | 日
三相電源 | [9 empty] | 催事名
高圧盤 |  |  | 手元盤 |  |  |  | 負荷容量〔A〕 |  |  | 絶縁抵抗測定値〔MΩ〕
変台 | 極数 | 送りMCB | 盤名称 | 主MCB | 名称 | MCB | 100V | 100V | 200V | R | S | T | R-S | S-T | T-R
GPS | 三相 200V 50KVA 144A | 動力電源 P-M 3P225A | GPS P-M盤 | 3P3E 225A | P-M-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-2 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-3 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-4 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-5 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-6 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-7 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-8 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-9 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-10 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-11 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-M-12 | 3P3E 30A
|  | 動力電源 P-１ 3P225A | GPS P-１盤 | 3P3E 225A | P-1-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-2 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-3 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-4 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-5 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-6 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-7 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-8 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-9 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-10 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-11 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-1-12 | 3P3E 30A
|  |  | GPS P-２盤 | 3P3E 225A | P-2-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-2 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-3 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-4 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-5 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-6 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-7 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-8 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-9 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-10 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-11 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-2-12 | 3P3E 30A
|  |  | GPS P-３盤 | 3P3E 225A | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-3-1 | 3P3E 30A
|  |  | GPS P-４盤 | 3P3E 225A | P-4-1 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-2 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-3 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-4 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-5 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-6 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-7 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-8 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-9 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-10 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-11 | 3P3E 30A
[5 empty] | P-4-12 | 3P3E 30A
単相電源
高圧盤 |  |  | 手元盤 |  |  |  | 負荷容量〔A〕 |  |  | 絶縁抵抗測定値〔MΩ〕
変台 | 極数 | 送りMCB | 盤名称 | 主MCB | 名称 | MCB | 100V R-N | 100V T-N | 200V T-R | R | N | T | R-N | T-N | T-R
GPS | 単相 三線式 | コンセント 幹線 3P100A 16KVA | GPS LC-1盤 | 3P2E 40A | コンセント1 | 2P2E 20A
[5 empty] | コンセント2 | 2P2E 20A
|  |  | GPS LC-2盤 | 3P2E 40A | コンセント1 | 2P2E 20A
[5 empty] | コンセント2 | 2P2E 20A
|  |  | GPS LC-3盤 | 3P2E 40A | コンセント1 | 2P2E 20A
[5 empty] | コンセント2 | 2P2E 20A
|  |  | GPS LC-4盤 | 3P2E 40A | コンセント1 | 2P2E 20A
[5 empty] | コンセント2 | 2P2E 20A
※ LC盤については電源提供がコンセント（接地極付）となります。また、当館から提供するコンセント用電気メーターを設置してご利用ください。
厨房棟 50KVA 250A | 単相 三線式 | 屋外分電盤 L1・2 3P100A | 厨房棟屋外L-1盤 | 3P3E 40A | L1-1 | 3P3E 20A
[5 empty] | L1-2 | 3P3E 20A
|  |  | 厨房棟屋外L-2盤 | 3P3E 40A | L2-1 | 3P3E 20A
[5 empty] | L2-2 | 3P3E 20A
| 単相 三線式 | 予備 3P150A
上記の内容について相違ありません。
確認日 |  |  |  | 会社名 |  |  |  | 確認者
LC盤には課金メーターが設置されていない為、
別途簡易電力量計を取り付ける必要アリ
①手元盤「MCB」欄の表記を全体的に変更しました
→余計な情報をそぎ落として、必要な情報のみに（容量等）
②手元盤「名称」を現地記載の名称に変更しました。
③手元盤「盤名称」ですが、現地の盤表面の銘板とズレがあります。
本用紙の名称に合わせるべき部分ですので、現地盤の表記貼替を
施設管理部にて行います。
④単相電源「LC盤」ですが、他の盤と違い電力量計が無く、請求する方法がありません。
現在施設管理部にてコンセントに取り付ける簡易電力計の
購入を検討中ですので、購入までの期間については
請求できない旨についてご承知おき下さい。
→取り付ける電力計の仕様に伴い、赤字の注意書きを変更する必要があります。
（接地極付での提供になるのかどうか、等）